Опросный лист на Шкаф АВР-Б-ХXX-Х-Х

При заполнении опросного листа нужное подчеркнуть, пустые поля заполнить

| Запрашиваемые данные |  |  |  | Ответы заказчика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный ток ввода, А |  |  |  |  |  |
| Номинальное напряжение, В |  |  |  |  |  |
| Номер принципиальной схемы (2-1, 2-1G, 3-1G, 2-2C) |  |  |  |  |  |
| Ввод | - количество |  |  |  |  |
|  | - сечение кабелей, вид наконечника |  |  |  |  |
|  | - расположение (сверху, снизу, слева внизу и т.д.) |  |  |  |  |
| Выводы | - количество |  |  |  |  |
|  | - сечение кабелей, вид наконечника |  |  |  |  |
|  | - расположение (сверху, снизу, слева внизу и т.д.) |  |  |  |  |
| Кол-во и номинальный ток автоматов отходящих линий |  |  |  |  |  |
| Учет электроэнергии на вводах |  | - тип (коммерческий, технический) |  |  |  |
|  |  | - кол-во счетчиков |  |  |  |
|  |  | - тип счетчика (230-ART, CE301, другой) |  |  |  |
| Степень защиты, IP |  |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 (УХЛ4, У2, У1, У5) |  |  |  |  |  |
| Габаритные размеры, (не более), мм |  |  |  | В_____Ш_____Г_____ |  |
| Исполнение |  |  | - напольное | Да | Нет |
|  |  |  | - навесное | Да | Нет |

Дополнительные требования: ______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Координаты заказчика

Компания: _________________________________________

Адрес: ____________________________________________

Телефон: _________________________________________

E-mail: ____________________________________________

Конт. лицо: ________________________________________